[bookmark: _Toc7344]江西师范大学校内分散采购
2026年10月王慧采购单光子探测器项目
一、供应商须知：
1、 评标方式：最低价评标法
2、 最高限价：50000元
3、 开标时间：2026年10月30日15时30分
4、 开标地点：江西师范大学瑶湖校区实验大楼东302会议室
5、 采购组织单位：微电子学院
6、 采购小组成员：刘刚，陈勇，王一凡，李帅，江珍真
7、 校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至微电子学院开标室，否则响应无效。









二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	最高限价

	1. 
	单光子探测器
	单光子探测模块，350 - 1100 nm，有源区Ø500 µm，计数率20MHz
	1台
	50000


备注说明：
1. 本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。
2. 本项目报价包含运输费、安装费、税费等。
3. 上述列明品牌的，必须按安列明品牌进行报价，其它品牌均会被否定。
4. 所有投标人必须准备好投标文件PDF电子扫描件及word文件U盘，中标后可立即提供。











三、商务条款
[bookmark: OLE_LINK7]1、质量保证：承诺对所供设备提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3、履约保证金：无。
4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。
5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后15天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。









营业执照（格式）




















法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）


	投标报价表
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	名称
	型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

